DRK109B智能纸张耐破度仪是国际通用型缪纶（Mullen）式仪器是纸和纸板强度性能检测的基本仪器，本仪器操作简单、性能可靠、技术先进，是科研单位、造纸厂家、包装行业、质检部门不可缺少的理想设备。

## 产品细节

产品特点

1.微电脑控制技术，开放式结构，自动化程度高，操作简单方便、安全可靠。

2.全自动测量，智能演算功能。

3.自主研发软件，该纸张破裂强度试验仪|耐破仪自动测量、统计、打印测试结果，并具有数据保存功能；

4.高速微型打印机，打印高速，使用方便，故障低；

5.机电一体化现代设计理念，液压系统，功能强大，结构紧凑，外观美观大方，维修方便。

产品应用

用于测定各种单层纸张及不高于2000kpa的薄纸板也可用于丝绸棉布等非纸制品的检测。

技术标准

ISO2759              《纸板耐破度的测定》

QB/T1057             《纸与纸板耐破度仪》

GB1539                  《纸板耐破度测定法》

GB/T6545           　    《瓦楞纸板耐破强度的测定法》

GB/T454          　　     《纸张耐破强度的测定法》

产品参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 10～2000Kpa |
| 上、下夹盘间的夹持力 | >430 Kpa |
| 加压送油速度 | 95±5ml/ min |
| 胶膜阻力 | 凸起高度10mm时，20-40 Kpa |
| 整机精度 | 1级 (分辨力：0.1 Kpa) |
| 示值准确度 | ±0.5%F.S |
| 液压系统密封性 | 在测量上限值,1分钟压降<10%Pmax |
| 外形尺寸 | 530×360×550mm |
| 重量 | 70kg |

产品配置

主机一台，专用扳手2把，专用硅油一瓶，3片胶膜，电源线一根，打印纸四卷, 合格证，说明书一份。

注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。