DRK126型水份测定仪主要用于测定化肥、医药、食品、轻工、化工原料以及其他工业产品中的水分含量。

## 产品细节

产品特点

1、采用了先进的集成电路及微机控制电路，使仪器实现了智能化。

2、增设了近终点报警提示功能，是滴定近终点时，操作者有所警示，以减缓滴定的速度，避免因过量而影响准确性。

3、增加了计算功能，即只要将样品的质量、试剂消耗量（标准水及样品的消耗量）等通过键盘输入仪器，按百分含量键，即在数显屏上显示出测量结果。将原复杂的计算方法简单化。

4、数显指示、键盘对话、外形美观，操作方便。

产品应用

有机化合物—饱和的、不饱和的碳氢化合物，缩醛、酸类、酰基卥、醇类、稳定的酰、酰胺、弱的胺、酐、二硫化物、脂类、醚卥化物，碳氢化合物，过氧化物，原酸脂、亚硫酸盐、硫氰酸盐及硫醚。无机化合物—酸、酸性氧化物、氧化铝、酐、过氧铜、干燥剂、硫酸肼，部分有机和无机酸的盐。

产品参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0×10—6~100% 常用0.03~90% |
| 以水为标样 | 测定卡尔·费休试剂的水当量，相对标准偏差≤3% |
| 电源电压 | 交流220±22v |
| 外型尺寸 | 336×280×150 |
| 仪器重量 | 6KG |