DRK6L 简易抄片机造纸实验室用于把纸浆制成φ200纸样的纸页的一款简易成型设备。

## 产品细节

DRK6L 简易抄片机造纸实验室用于把纸浆制成φ200纸样的纸页的一款简易成型设备。

产品参数:

1．抄取筒直径：200mm

2．超取筒容量：10升

3. 一次成型所需用水：14L

4．外形尺寸：940mm×600mm×1400mm

注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。